ROZEZNANIE RYNKU 7/2023 z 08.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów wynajmu powierzchni laboratoryjnej.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA SYNTETYZERA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 7/2023:

Ofertowanie częściowe według podziału:

|  | Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Laboratorium 1 | Laboratorium II | Laboratorium III | Laboratorium IV |
| Powierzchnia | Min. 35 m2 | Min. 100 m2 | Min. 55 m2 | Min. 50 m2 |
| Planowany okres wynajmu | 10 miesięcy | 30 miesięcy | 24 miesiące | 30 miesięcy |

Przestrzeń laboratoryjna umożliwiająca pracę w standardzie BSL1.

Zamawiający zakłada wyposażenie laboratorium we własnym zakresie.

Zamawiający wymaga udostępnienia wybranej powierzchni na wyłączność.

Powierzchnia laboratoryjna musi być wyposażona co najmniej w wymienione poniżej funkcjonalności i spełniać parametry nie gorsze niż:

- dostęp do niezbędnych mediów (woda, kanalizacja, prąd),

- wyposażone w okna, stanowiące źródło światła naturalnego w pomieszczeniu, swobodnie

uchylane/otwierane dla uzyskania dostępu świeżego powietrza,

- oddzielone od pozostałej części budynku przy pomocy zamykanych na klucz drzwi, uniemożliwiających dostęp do pomieszczenia dla osób postronnych,

- przedmiot najmu musi być ogrzewany,

przedmiot najmu musi być wyposażony w oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami,

- wynajmowana powierzchnia musi być dostępna „pod klucz” tj. gotowa do użytkowania bez dodatkowych nakładów pieniężnych, w dobrym stanie technicznym oraz spełniająca standardy p.poż i BHP,

- możliwość nieograniczonego dostępu do zaplecza sanitarnego i socjalnego,

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: izabela.dziatkiewicz@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 15.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 7/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 7/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 7/2023 dotyczące wynajmu powierzchni laboratoryjnej w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE (wskazać dla wybranego/wybranych laboratoriów – jeden oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części)

| Wynajem powierzchni laboratoryjnej | Cena netto za miesiąc wynajmu | Cena brutto za miesiąc wynajmu | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorium I |  |  |  |
| Laboratorium II |  |  |  |
| Laboratorium III |  |  |  |
| Laboratorium IV |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta