ROZEZNANIE RYNKU 13/2023 z 21.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Zestaw wytłaczarki z uchwytem i blokiem grzejnym - 1 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 13/2023:

Minimalne parametry zamówienia (dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych):

- Urządzenie pozwalające na przygotowanie dużych, jednowarstwowych pęcherzyków metodą wytłaczania (LUVET).

- Urządzenie w zestawie z:

- membraną 0,1 um - op./100 szt.

- membraną zabezpieczającą - op./100szt.

- szklanymi strzykawkami 1000μL - 2 szt.

- podstawą grzewczą - 1 szt.

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 28.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 13/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 13/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 13/2023 dotyczące zakupu zestawu wytłaczarki z uchwytem i blokiem grzejnym w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw wytłaczarki z uchwytem i blokiem grzejnym - 1 szt. |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Zestaw wytłaczarki z uchwytem i blokiem grzejnym - 1 szt. | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie pozwalające na przygotowanie dużych, jednowarstwowych pęcherzyków metodą wytłaczania (LUVET). |  |
|  | Urządzenie w zestawie z: a) membraną 0,1 um - op./100 szt. b) membraną zabezpieczającą - op./100szt. c) szklanymi strzykawkami 1000μL - 2 szt. d) podstawą grzewczą - 1 szt. |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta