Zał. 1 do rozeznania rynku nr 5/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 5/2023 dotyczące zakupu syntetyzera w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Syntetyzer |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Syntetyzer | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Przyłącza do prowadzenia automatycznej syntezy - Max. 6 kolumn |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Przyłącza do buteleczek z roztworami amidofosforynów - Min. 10 miejsc |  |
|  | Przyłącza do buteleczek z reagentami - Min.: 8 miejsc |  |
|  | Zdalne monitorowanie detyrytylacji dla wszystkich kolumn |  |
|  | Sprężarka powietrza do uruchamiania zaworów |  |
|  | Możliwość syntezy na złożu uniwersalnym i CPG |  |
|  | Skala syntezy - min 0.1 umola do 10 umoli |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie syntezy oligomerów DNA/RNA |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym (Windows10 pro 64bit, Procesor Intel Core i5 3,5 GHz, dysk twardy 1 TB, 8 GB RAM, monitor 24''LCD, CD/DVD-RW,klawiaturę, myszkę, kable zasilające oraz utrzymujące połączenie z syntetyzerem) lub równoważny |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia nowej syntezy w dowolnym momencie pracy drugiej kolumny |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta