ROZEZNANIE RYNKU 5/2023 z 04.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Syntetyzer – 1 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA SYNTETYZERA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 5/2023:

- Przyłącza do prowadzenia automatycznej syntezy - Max. 6 kolumn

- Zasilanie 230V/50Hz

- Przyłącza do buteleczek z roztworami amidofosforynów - Min. 10 miejsc

- Przyłącza do buteleczek z reagentami - Min.: 8 miejsc

- Zdalne monitorowanie detyrytylacji dla wszystkich kolumn

- Sprężarka powietrza do uruchamiania zaworów

- Możliwość syntezy na złożu uniwersalnym i CPG

- Skala syntezy - min 0.1 umola  do 10 umoli

- Oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie syntezy oligomerów DNA/RNA

- Komputer z systemem operacyjnym (Windows 10 pro 64bit, Procesor Intel Core i5 3,5 GHz, dysk twardy 1 TB, 8 GB RAM, monitor 24''LCD, CD/DVD-RW, klawiaturę, myszkę, kable zasilające oraz utrzymujące połączenie z syntetyzerem) lub równoważny

- Możliwość rozpoczęcia nowej syntezy w dowolnym momencie pracy drugiej kolumny.

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 11.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 5/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 5/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 5/2023 dotyczące zakupu syntetyzera w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Syntetyzer |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Syntetyzer | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Przyłącza do prowadzenia automatycznej syntezy - Max. 6 kolumn |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Przyłącza do buteleczek z roztworami amidofosforynów - Min. 10 miejsc |  |
|  | Przyłącza do buteleczek z reagentami - Min.: 8 miejsc |  |
|  | Zdalne monitorowanie detyrytylacji dla wszystkich kolumn |  |
|  | Sprężarka powietrza do uruchamiania zaworów |  |
|  | Możliwość syntezy na złożu uniwersalnym i CPG |  |
|  | Skala syntezy - min 0.1 umola do 10 umoli |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie syntezy oligomerów DNA/RNA |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym (Windows10 pro 64bit, Procesor Intel Core i5 3,5 GHz, dysk twardy 1 TB, 8 GB RAM, monitor 24''LCD, CD/DVD-RW,klawiaturę, myszkę, kable zasilające oraz utrzymujące połączenie z syntetyzerem) lub równoważny |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia nowej syntezy w dowolnym momencie pracy drugiej kolumny |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta