Zał. 1 do rozeznania rynku nr 14/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 14/2024 dotyczące zakupu 2 dewarów wraz z zestawami w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dewar – 2 zestawy |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Parametr dla każdego z zestawów | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- |
| Pojemność 35,5L |  |
| Średnica wlewu 125 mm |  |
| Tempo parowania nie większa niż 0,4 L na dobę |  |
| Waga zbiornika do 15 kg |  |
| Przeznaczone do długotrwałego przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie |  |
| W zestawie z: • 6 stelaży ze stali nierdzewnej (każdy na 5 pudełek 5cmx5cm) • 30 pudełek kriogenicznych z poliwęglanu • podstawa jezdna do zbiornika • zbiornik do przechowywania ciekłego azotu mieszczący 10L (konstrukcja aluminiowa izolowana próżniowo, tempo parowania do 0,15L na dobę, waga do 6kg) |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta