Zał. 1 do rozeznania rynku nr 01/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/2024 dotyczące zakupu systemu oczyszczania wody w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| System oczyszczania wody |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| System oczyszczania wody | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | - Wejście AC/DC: 100 - 230 V AC, 50-60 Hz |  |
|  | - Przepływ 16 l/godz |  |
|  | - Masa robocza 28 kg (61.7 lb) |  |
|  | - Maks. 300 L/dzień zużycie (woda) |  |
|  | - przewodność: <2000 μS/cm przy 25°C (wyjście wody) |  |
|  | - Zestaw filtrów na 3 lata, umożliwiających uzyskanie wody posiadającej następujące cechy: 18 mΩ, pozbawiona obcych jonów (wszelkich zanieczyszczeń, metali ciężkich), zdolna do pracy z RNA i DNA, wolna od RNA |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta