Zał. 1 do rozeznania rynku nr 6/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 06/2024 dotyczące zakupu Kolumny chromatograficznej oraz filtra na zlewki HPLC w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumna chromatograficzna – 1 szt. |  |  |  |
| Filtr na zlewki HPLC – 1 szt. |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- |
| 1. Kolumna chromatograficzna (fenyl-butyl, 3 um, 150x3.0 mm) – 1 szt. - Ziarno krzemionkowe całkowicie porowate z przyłączonym ligandem fenylowo-butylowym - porowatość złoża 100A, - powierzchnia złoża : 300 m2/g - pokrycie węglem 12% - złoże endkapowane, pracujące w zakresie pH 1.5 do 7.5 - wytrzymałość termiczna 100 stopni Cbar |  |
| 2. Filtr na zlewki HPLC – 1 szt. - Medium exhaust filter (6 month) for 1/4''-28 port |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta