ROZEZNANIE RYNKU 14/2024 z 26.02.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: dewar – 2 zestawy.

ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 14/2024:

| Lp. | Specyfikacja techniczna | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Dewar Specyfikacja: • pojemność 35,5L • średnica wlewu 125 mm • tempo parowania nie większa niż 0,4 L na dobę • waga zbiornika do 15 kg Przeznaczenie: do długotrwałego przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie W zestawie z: • 6 stelaży ze stali nierdzewnej (każdy na 5 pudełek 5cm x 5cm) • 30 pudełek kriogenicznych z poliwęglanu • podstawa jezdna do zbiornika • zbiornik do przechowywania ciekłego azotu mieszczący 10L (konstrukcja aluminiowa izolowana próżniowo, tempo parowania do 0,15L na dobę, waga do 6kg) | 2 zestawy |

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 04.03.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 14/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 14/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 14/2024 dotyczące zakupu 2 dewarów wraz z zestawami w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dewar – 2 zestawy |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Parametr dla każdego z zestawów | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- |
| Pojemność 35,5L |  |
| Średnica wlewu 125 mm |  |
| Tempo parowania nie większa niż 0,4 L na dobę |  |
| Waga zbiornika do 15 kg |  |
| Przeznaczone do długotrwałego przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie |  |
| W zestawie z: • 6 stelaży ze stali nierdzewnej (każdy na 5 pudełek 5cmx5cm) • 30 pudełek kriogenicznych z poliwęglanu • podstawa jezdna do zbiornika • zbiornik do przechowywania ciekłego azotu mieszczący 10L (konstrukcja aluminiowa izolowana próżniowo, tempo parowania do 0,15L na dobę, waga do 6kg) |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta