ROZEZNANIE RYNKU 6/2024 z 02.02.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Kolumny chromatograficznej oraz filtra na zlewki HPLC

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 19/2023:

| Lp. | Specyfikacja techniczna | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kolumna chromatograficzna (fenyl-butyl, 3 um, 150x3.0 mm) - Ziarno krzemionkowe całkowicie porowate z przyłączonym ligandem fenylowo-butylowym - porowatość złoża 100A, - powierzchnia złoża : 300 m2/g - pokrycie węglem 12% - złoże endkapowane, pracujące w zakresie pH 1.5 do 7.5 - wytrzymałość termiczna 100 stopni Cbar | 1 szt. |
|  | Filtr na zlewki HPLC Specyfikacja: - Medium exhaust filter (6 month) for 1/4''-28 port | 1 szt. |

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 09.02.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 6/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 6/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 06/2024 dotyczące zakupu Kolumny chromatograficznej oraz filtra na zlewki HPLC w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumna chromatograficzna – 1 szt. |  |  |  |
| Filtr na zlewki HPLC – 1 szt. |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- |
| 1. Kolumna chromatograficzna (fenyl-butyl, 3 um, 150x3.0 mm) – 1 szt. - Ziarno krzemionkowe całkowicie porowate z przyłączonym ligandem fenylowo-butylowym - porowatość złoża 100A, - powierzchnia złoża : 300 m2/g - pokrycie węglem 12% - złoże endkapowane, pracujące w zakresie pH 1.5 do 7.5 - wytrzymałość termiczna 100 stopni Cbar |  |
| 2. Filtr na zlewki HPLC – 1 szt. - Medium exhaust filter (6 month) for 1/4''-28 port |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta