ROZEZNANIE RYNKU 9/2024 z 09.02.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: drobny sprzęt laboratoryjny.

ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 9/2023:

| Lp. | Specyfikacja techniczna | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Kolumna chromatograficzna: 1,7 um, 110x2.1 mm (w zestawie z trzema sztukami prekolumn do UHPLC) Specyfikacja kolumny: Typ wypełnienia C18 organokrzemionka (ethylene cross-linking) core-shell (warstwa powłoki 0,23um), Obudowa kolumny ze stali pokrytej tytanem, Oporność na pH 1-12, Wielkość porów 100A, Powierzchnia m2/g 200, Stopień pokrycia węglem 11%, Wytrzymałość na ciśnienia 1050 Bar, Wytrzymałość na temperaturę do 60C | 1 sztuka |
|  | Zestaw SPE do RNA/DNA Specyfikacja: Zestaw do ekstrakcji oligoterapeutyków z próbek biologicznych przed analizami LC-MS, zawierający 50 sztuk kolumienek, SPE o wymiarach 100mg/3ml oraz zestaw buforów (Lysis-loading buffer (100 mL), Equilibration buffer (250 mL), Wash buffer (350 mL), Elution buffer (100 mL)), Ilość etapów ekstrakcji – 4, Faza stacjonarna SPE – zastrzeżona zoptymalizowana do ekstrakcji oligoterapeutyków. | 1 zestaw |

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 16.02.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 9/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 9/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 9/2024 dotyczące zakupu Kolumny chromatograficznej oraz filtra na zlewki HPLC w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kolumna chromatograficzna: 1,7 um, 110x2.1 mm (w zestawie z trzema sztukami prekolumn do UHPLC) – 1 szt. |  |  |  |
| - Zestaw SPE do RNA/DNA – 1 zestaw. |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- |
| - Specyfikacja kolumny: Typ wypełnienia C18 organokrzemionka (ethylene cross-linking) core-shell (warstwa powłoki 0,23um), Obudowa kolumny ze stali pokrytej tytanem, Oporność na pH 1-12, Wielkość porów 100A, Powierzchnia m2/g 200, Stopień pokrycia węglem 11%, Wytrzymałość na ciśnienia 1050 Bar, Wytrzymałość na temperaturę do 60C |  |
| - Zestaw do ekstrakcji oligoterapeutyków z próbek biologicznych przed analizami LC-MS, zawierający 50 sztuk kolumienek, SPE o wymiarach 100mg/3ml oraz zestaw buforów (Lysis-loading buffer (100 mL), Equilibration buffer (250 mL), Wash buffer (350 mL), Elution buffer (100 mL)), Ilość etapów ekstrakcji – 4, Faza stacjonarna SPE – zastrzeżona zoptymalizowana do ekstrakcji oligoterapeutyków. |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta