ROZEZNANIE RYNKU 10/2024 z 13.02.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu usług związanych z dostawami CO2:.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 10/2024:

Minimalne parametry zamówienia (dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych):

1.	Miesięczna dzierżawa butli z gazem CO2 o pojemności 9,6 m3

2.	Usługa wymiany butli z dzierżawy na butlę pełną

3.	Sprzedaż butli z gazem CO2 o pojemności 9,6 m3

4.	Usługa napełnienia butli gazem (o pojemności 9,6m3) należącej do Zamawiającego

5.	Zawór do butli

6.	Reduktor do butli

Zapotrzebowanie – 4 zestawy: butla z zaworem i reduktorem

Miejsce realizacji: Lublin

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 20.02.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 10/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 10/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 10/2024 dotyczącego zakupu usług związanych z dostawami CO2 w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| - Miesięczna dzierżawa butli z gazem CO2 o pojemności 9,6 m3 |  |  |  |
| - Usługa wymiany butli z dzierżawy na butlę pełną |  |  |  |
| - Sprzedaż butli z gazem CO2 o pojemności 9,6 m3 |  |  |  |
| - Usługa napełnienia butli gazem (o pojemności 9,6m3) należącej do Zamawiającego |  |  |  |
| - Zawór do butli |  |  |  |
| - Reduktor do butli |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta