ROZEZNANIE RYNKU 1/2024 z 13.02.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu systemu oczyszczania wody.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 1/2024:

1. Minimalne parametry zamówienia (dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych):

- Wejście AC/DC: 100 - 230 V AC, 50-60 Hz

- Przepływ 16 l/godz

- Masa robocza 28 kg (61.7 lb)

- Maks. 300 L/dzień zużycie (woda)

- przewodność: <2000 μS/cm przy 25°C (wyjście wody)

- Zestaw filtrów na 3 lata, umożliwiających uzyskanie wody posiadającej następujące cechy: 18 mΩ, pozbawiona obcych jonów (wszelkich zanieczyszczeń, metali ciężkich), zdolna do pracy z RNA i DNA, wolna od RNA

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 20.02.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 01/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 01/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/2024 dotyczące zakupu systemu oczyszczania wody w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| System oczyszczania wody |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| System oczyszczania wody | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | - Wejście AC/DC: 100 - 230 V AC, 50-60 Hz |  |
|  | - Przepływ 16 l/godz |  |
|  | - Masa robocza 28 kg (61.7 lb) |  |
|  | - Maks. 300 L/dzień zużycie (woda) |  |
|  | - przewodność: <2000 μS/cm przy 25°C (wyjście wody) |  |
|  | - Zestaw filtrów na 3 lata, umożliwiających uzyskanie wody posiadającej następujące cechy: 18 mΩ, pozbawiona obcych jonów (wszelkich zanieczyszczeń, metali ciężkich), zdolna do pracy z RNA i DNA, wolna od RNA |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta