ROZEZNANIE RYNKU 26/2024 z 27.05.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy 
nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu skanera umożliwiającego nieinwazyjny pomiar 3D guzów ksenograficznych u myszy - pełna wizualizacja guza w 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy pomiarów oraz laptopem.

ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 26/2024:

Zakup skanera umożliwiający nieinwazyjny pomiar 3D guzów ksenograficznych u myszy - pełna wizualizacja guza w 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy pomiarów oraz

laptopem.

Minimalne parametry techniczne, funkcjonalne skanera wraz z dedykowanym oprogramowaniem:

- dokładność pomiarów nie mniejsza niż 200 μm

- powtarzalny pomiar, niezależny od kształtu guza

- zakres pomiaru (X - Y): 2,5 cm – 2,5 cm

- pomiar guza, którego rozmiar może być większy niż 1cm x 1cm x 1cm (dł. x szer. x wys.)

- dokładność punktu pomiaru 3D nie gorsza niż: < 0,4 mm

- czas przechwytywania obrazu nie większy niż: ~ 0,3 s

- automatyczna kalkulacja wymiarów i objętości guza

- tworzenie podsumowania pomiarów w formie wykresów

- zdefiniowanie eksperymentów

- przypisanie zwierząt do grup

- wizualizacja

- ponowna analiza guzów

- skaner dostarczony z nakładkami umożliwiającymi pomiary guzów o różnych objętościach 
(4 nakładki o wymiarach: 15x15mm, 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm)

Minimalne parametry techniczne laptopa:

- Procesor: Intel® Core™ i7-1355U (10 rdzeni, 12 wątków, 3.70-5.0 GHz, 12MB cache)

- Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200 MHz)

- Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

- Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

- Dotykowy ekran: Tak

- Przekątna ekranu do 14 cali

- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

- Jasność matrycy: 300 cd/m²

- Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

- Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

- Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; Wbudowane dwa mikrofony

- Kamera internetowa: Full HD

- Łączność: Wi-Fi 6; Moduł Bluetooth 5.1

- Złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.; USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.;
USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.

- Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

- System operacyjny: typu Microsoft Windows 11 Pro

- Dołączone oprogramowanie pozwalające na przywrócenie systemu z dysku

- Zasilacz: 65 W

- Waga do: 1,50 kg

- Dołączone akcesoria: Zasilacz; Rysik do obsługi ekranu

- Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Kody CPV:

38520000-6 – Skanery

30213100-6 – Komputery przenośne

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 03.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 26/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 26/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 26/2024 dotyczącego skanera umożliwiający nieinwazyjny pomiar 3D guzów ksenograficznych u myszy - pełna wizualizacja guza w 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy pomiarów oraz laptopem w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaner 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy pomiarów oraz laptopem |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta