ROZEZNANIE RYNKU 29/2024 z 27.05.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu wytrząsarki kołyskowej – 2 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 29/2024:

Wytrząsarka kołyskowa:

- zapewniająca pracę ciągłą i łagodny ruch platformy przy mniejszej prędkości

- mechanizm bezpośredni i bezszczotkowy silnik pozwalający na ciągłą pracę urządzenia do 7 dni

- umożliwiająca regulowany, delikatny ruch kołyskowy platformy i mieszanie płynnych składników

- antypoślizgowa mata na platformie wytrząsarki

- służąca do odbarwiania mini żeli po elektroforezie, prowadzenia reakcji Northern, Southern i Western blot

- zapewniająca bezpieczeństwo elektryczne w środowisku o podwyższonej wilgotności

- ​zakres prędkości wytrząsania – od 1 do 30 obr./min

- ​stały kąt nachylenia – 7

- ​czas pracy ciągłej  – przynajmniej 7 dni

- ​max. obciążenie - do 1 kg

- ​powierzchnia platformy roboczej – min 200 x 200 mm

- ​pobór mocy – nie większy niż 4 W

Kod CPV

38436000-0 – wytrząsarki i akcesoria

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 03.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 29/2024.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 29/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 29/2024 dotyczącego zakupu wytrząsarki kołyskowej – 2 szt.   
w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka kołyskowa – 2 szt. |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta