ROZEZNANIE RYNKU 30/2024 z 27.05.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu końcówek do pipet oraz probówek.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 30/2024:

I. Końcówki do pipet o poniższych pojemnościach i pakowane w następujący sposób:

- 2 – 200 µL, bezbarwne, w pudełku wielorazowym, w którym mieści się 96 końcówek, pudełka można autoklawować w 121 °C - 5 pudełek

- 0,1 – 20 µL, bezbarwne, w pudełku wielorazowym, w którym mieści się 96 końcówek, pudełka można autoklawować w 121 °C - 5 pudełek

- 50 – 1 250 µL, bezbarwne, w pudełku wielorazowym, w którym mieści się 96 końcówek, pudełka można autoklawować w 121 °C - 5 pudełek

- 2 – 200 µL, 53 mm, bezbarwne, 96 końcówek umieszczonych na tacce (wkładzie do pudełka wielorazowego), tacki można autoklawować w 121 °C - 50 tacek

- 0,1 – 20 µL, 40 mm, bezbarwne, 96 końcówek umieszczonych na tacce (wkładzie do pudełka wielorazowego), tacki można autoklawować w 121 °C - 100 tacek

- 50 – 1 250 µL, 76 mm, bezbarwne, 96 końcówek umieszczonych na tacce (wkładzie do pudełka wielorazowego), tacki można autoklawować w 121 °C - 100 tacek

- 0,5 – 20 µL L, 46 mm, bezbarwne, służące do techniki laboratoryjnej PCR, z dwoma warstwami filtra chroniącymi przed aerozolami i biocząsteczkami, sterylne i wolne od pirogenów, posiadające certyfikat skuteczności filtra, 96 końcówek w statywie - 20 statywów

- 2 – 200 µL, 55 mm, bezbarwne, służące do techniki laboratoryjnej PCR, z dwoma warstwami filtra chroniącymi przed aerozolami i biocząsteczkami, sterylne i wolne od pirogenów, posiadające certyfikat skuteczności filtra, 96 końcówek w statywie - 20 statywów

- 50 – 1 250 µL L, 103 mm, bezbarwne, służące do techniki laboratoryjnej PCR, z dwoma warstwami filtra chroniącymi przed aerozolami i biocząsteczkami, sterylne i wolne od pirogenów, posiadające certyfikat skuteczności filtra, 96 końcówek w statywie - 20 statywów

Zapotrzebowanie ma być kompatybilne z pipetami firmy Eppendorf.

II. Probówki typu Eppendorf:

- 1,5 mL, bezbarwne, pokrywka z zawiasem chroniący przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania, odporne na wysokie wirowanie, z polipropylenu, pokrywka chroniąca próbkę przed wyparowaniem, matowa powierzchnia i pokrywka, można autoklawować w 121 °C - 10 000 sztuk

- 0,5 mL, bezbarwne, pokrywka z zawiasem chroniący przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania, odporne na wysokie wirowanie, z polipropylenu, pokrywka chroniąca próbkę przed wyparowaniem, matowa powierzchnia i pokrywka, można autoklawować w 121 °C - 1 000 sztuk

- 2,0 mL, bezbarwne, pokrywka z zawiasem chroniący przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania, odporne na wysokie wirowanie, z polipropylenu, pokrywka chroniąca próbkę przed wyparowaniem, matowa powierzchnia i pokrywka, można autoklawować w 121 °C - 1 000 sztuk

- 1,5 mL, kolor bursztynowy, służące do techniki laboratoryjnej PCR, pokrywka z zawiasem chroniący przed niezamierzonym otwarciem podczas inkubacji lub przechowywania, odporne na wysokie wirowanie, z polipropylenu, pokrywka chroniąca próbkę przed wyparowaniem, matowa powierzchnia i pokrywka, można autoklawować w 121 °C - 2 000 sztuk

Kod CPV

33192500-7 – probówki

38437000-7 – pipety i akcesoria laboratoryjne

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 03.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 30/2024.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie formularza ofertowego oraz załączenie oferty wraz z numerami katalogowymi.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 30/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 30/2024 dotyczącego zakupu końcówek do pipet oraz probówek
w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Końcówki do pipet |  |  |  |
| Probówki |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta