ROZEZNANIE RYNKU 33/2024 z 27.05.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu pomp próżniowych olejowych z wyposażeniem.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 33/2024:

- Pompa próżniowa olejowa numer 1

- pompa próżniowa co najmniej dwustopniowa

- praca w obniżonej temperaturze roboczej, zmniejszająca aktywność chemiczną oraz zmniejszająca zużycie oleju

- wewnętrzna powierzchnia obudowy olejowej pokryta PTFE, spowalniająca korozję metalu

- zewnętrzna powierzchnia modułu pompującego pokryta czarnym tlenkiem

- zawór gaz balast

- zawór zwrotny

Parametry techniczne:

- Maksymalny swobodny przepływ powietrza przy 50 Hz co najmniej 6  m3/h

- Maksymalna szybkość pompowania przy 50 Hz co najmniej 5.1 m3/h

- Próżnia końcowa bez balastu gazu co najmniej 2×10-3 mbar

- Próżnia końcowa z balastem gazu co najmniej 7×10-2 mbar

- Zasilanie 115/230V, 50/60Hz

- Moc silnika nie mniejsza niż 0.37 kW

- Podłączenie wlot DN 16 KF

- Podłączenie wylot DN 16 KF

- Poziom hałasu przy 50Hz nie większy niż 50 dB (A)

- Wymiary - bez uchwytu (Szer/Gł/Wys) 463/157/230 mm +/- 5%

- Pojemność oleju nie mniejsza niż 1150 ml

- Temperatura pracy co najmniej 10 °C – 40  °C

- Waga nie większa niż 22  kg

- Pompa próżniowa olejowa numer 2

- pompa próżniowa co najmniej dwustopniowa

- praca w obniżonej temperaturze roboczej, zmniejszająca aktywność chemiczną oraz zmniejszająca zużycie oleju

- wewnętrzna powierzchnia obudowy olejowej pokryta PTFE, spowalniająca korozję metalu

- zewnętrzna powierzchnia modułu pompującego pokryta czarnym tlenkiem

- zawór gaz balast

- zawór zwrotny

Parametry techniczne:

- Maksymalny swobodny przepływ powietrza przy 50 Hz co najmniej 8 m3/h

- Maksymalna szybkość pompowania przy 50 Hz  co najmniej 7.3 m3/h

- Próżnia końcowa bez balastu gazu co najmniej 2×10-3 mbar

- Próżnia końcowa z balastem gazu co najmniej 7×10-2 mbar

- Zasilanie 115/230V, 50/60Hz

- Moc silnika nie mniejsza niż 0.37 kW

- Podłączenie wlot DN 16 KF

- Podłączenie wylot DN 16 KF

- Poziom hałasu przy 50Hz nie większy niż 50 dB (A)

- Wymiary - bez uchwytu (Szer/Gł/Wys)  463/157/230 mm +/- 5%

- Pojemność oleju nie mniejsza niż 1000 ml

- Temperatura pracy co najmniej 10 °C – 40  °C

- Waga nie większa niż 22.5  kg

- Wyposażenie:

- - Filtr mgły olejowej wykonany z przezroczystego tworzywa z wymiennym wkładem – 1 sztuka

- - Króciec przyłączeniowy do węża DN 16 KF / 8 mm wykonany ze stali nierdzewnej  – 1 sztuka

- - Króciec przyłączeniowy do węża DN 16 KF / 12 mm wykonany ze stali nierdzewnej – 1 sztuka

- - Zawór kulowy, DN 16 KF– 1 sztuka

Kody CPV:

42122450-9: Pompy próżniowe

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 03.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 33/2024.

WARUNKI DOSTAWY:

Gwarancja: co najmniej 30 miesięcy

Dostawa: do 7 dni roboczych

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 33/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 33/2024 dotyczącego zakupu pomp próżniowych olejowych 
z wyposażeniem w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta | Termin dostwy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa próżniowa 1 |  |  |  |  |
| Pompa próżniowa 2 |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta