ROZEZNANIE RYNKU 35/2024 z 27.05.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu strzykawek oraz pojemników na płyny ustrojowe.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 35/2024:

I. STRZYKAWKI:

- Strzykawki 3-częściowe poj. 1ml - 2500 szt.

- Strzykawki 3-częściowe poj. 10 ml - 200 szt.

- Strzykawki 3-częściowe poj. 3 ml - 200 szt.

- Strzykawki 3-częściowe poj. 20ml - 120 szt.

Specyfikacja strzykawek:

- wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok),

- uszczelka z syntetycznej, nie zawierającej lateksu gumy

- przezroczysty cylinder i tłok

- cylinder z podziałką

- powłoka silikonowa zapewniająca płynny ruch tłoka

- pierścień zabezpieczający chroniący przed wysunięciem się tłoka

- końcówka typu ,,Luer-Lok Tip'' (igła nakręcana) zabezpieczająca igłę przed przypadkowym wysunięciem

- pakowane pojedynczo i sterylnie

- sterylizowane promieniami Gamma

- bez igły

II. POJEMNIKI:

- Pojemnik PP 30ml - 300 szt.

- Pojemnik PP 60ml - 150 szt.

Specyfikacja pojemników:

- na płyny ustrojowe

- z czerwoną nakrętką

- jałowy

- zakręcony

- indywidualnie pakowany

- stojący

Kod CPV

33141310-6 – Strzykawki

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 03.06.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 35/2024.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie formularza ofertowego oraz załączenie oferty wraz z numerami katalogowymi.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 35/2024

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 35/2024 dotyczącego zakupu strzykawek i pojemników
w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

| Nazwa zamówienia | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Strzykawki |  |  |  |
| Pojemniki |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta