## Część 1
Zał. 1.1 do ZO 96/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
CZĘŚĆ 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kolumna chromatograficzna typu Kinetex 2.6μm Phenyl-Hexyl, 100 x 4.6 mm, 100 Å, (za model wzorcowy przyjęto: nr kat. 00D-4495-E0 ze strony https://www.phenomenex.com/) |  |  | 2 szt.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do dostawy:
Biotechna SA - budynek NIL
ul. Chełmska 30/34 pok. 246 (2 piętro)
00-725 Warszawa
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486

## Część 2
Zał. 1.2 do ZO 96/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
CZĘŚĆ 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kolumna ze złożem krzemionkowym całkowicie porowatym z przyłączonym ligandem oktadecylowym, ekstremalnie inertna, pracująca w 100% fazie wodnej, wymiary kolumny 100 x 3.0mm, wielkość złoża 2um, porowatość złoża 100A, objętość porów 1.05 ml/g, powierzchnia złoża 450 m2/g, pokrycie węglem 11%, endkapowana, stabilność pH w zakresie 2 – 7.5 |  |  | 1 szt.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do dostawy:
Biotechna SA - budynek NIL
ul. Chełmska 30/34 pok. 246 (2 piętro)
00-725 Warszawa
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486

## Część 3
Zał. 1.3 do ZO 96/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
CZĘŚĆ 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kolumna Chromatograficzna typu: AdvanceBio SEC 130Å, 4.6 x 300 mm, 2.7 µm. "Brand – AdvanceBio SEC Inner Diameter (ID) – 4.6 mm Length – 300 mm Maximum Temperature – 80 °C Molecular Weight Lower Limit – 100 Da Molecular Weight Upper Limit – 120 000 Da Part Number Application – Aggregate & Fragment Analysis, Monoclonal Antibodies (mABs), Peptides, Proteins Particle Size – 2.7 µm Particle Type – Fully Porous Phase – SEC Pore Size – 130 Å Pressure Rating – 400 bar pH Range – 2–8.5" |  |  | 1 szt.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do dostawy:
Biotechna SA - budynek NIL
ul. Chełmska 30/34 pok. 246 (2 piętro)
00-725 Warszawa
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486