## wyparka
Zał. 1.1 do ZO 103/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Wyparka musi posiadać poniższe parametry/funkcjonalności: • wyposażona w podnośnik ręczny lub automatyczny • wyposażona w wyświetlacz cyfrowy do monitorowania aktualnych wartości i osobny przycisk do wyświetlania wartości zadanych. • wyposażona w dwa (2) oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury ogrzewania. • musi posiadać łatwą regulację głębokości zanurzenia (do 15cm) i kąta nachylenia kolby destylacyjnej (od 20 do 80°). • musi posiadać dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury ogrzewania. • chłodnica pionowa, zestaw szkła wzmocniony. • powinna posiadać korek wentylacyjny z wlotem PTFE bez szlifów zaś system uszczelnień nie powinien wymagać stosowania smarów. • w zestawie powinny znajdować się również nastęujące elementy: zacisk do kolb, rurka wyparna, odpowietrznik, łaźnia grzewcza, kolba odbieralnikowa 1L, kolba destylacyjna 1L, skraplacz, komplet węży do wyparki.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486

## pompa próżniowa
Zał. 1.2 do ZO 103/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Pompa próżniowa musi posiadać poniższe parametry/funkcjonalności: • dająca próżnię końcową 2 mbar oraz wydajności na poziomie 1.26 m3/h. • ilość głowic w pompie: 3. Membrany wykonane z PTFE, wysoka odporność w stosunku do agresywnych/korozyjnych gazów i oparów. • posiadająca minimum dwa odbieralniki na skropliny (jeden pod ciśnieniem, drugi dla ciśnienia atmosferycznego). • z możliwością wprowadzenia parametrów za pomocą panelu dotykowego i pokrętła takich jak: kontrola ciśnienia, tryb automatyczny, wydajność systemu oraz prędkość przepływu pompy. • pompa powinna posiadać możliwość automatycznego oraz precyzyjnego wykrywania temperatury wrzenia i śledzenie temperatury wrzenia. • pompa powinna charakteryzować się niską emisją hałasu. • w skład zestawu powinien wchodzić komplet węży do pompy.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486