## termostat
Zał. 1.1 do ZO 104/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Termostat cyrkulacyjny nastołowy musi posiadać poniższe parametry/funkcjonalności: • obudowa ze stali nierdzewnej. • pojemność chłodzenia w kW dla temperatur -15°C/0°C/15°C: odpowiednio 0.30/0.20/0.14. • zakres temperatur pracy: od -20°C do 40°C, z dopuszczalną temperaturą cieczy powracającej do 80 °C. • funkcja chłodzenia wodą lub powietrzem, z podświetlanym wskaźnikiem poziomu płynu, zabezpieczeniem przed przepełnieniem oraz zaworem spustowym z przodu urządzenia. • posiadający port do napełniania czynnikiem chłodniczym na górze urządzenia, wykorzystuje naturalne czynniki chłodzące. • urządzenie posiadające pompy ssące i tłoczące, generujące duży przepływ przy niskim ciśnieniu. • komplet węży do Minichillera.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486