## suszaraka próżniowa
Zał. 1.1 do ZO 105/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Suszarka próżniowa musi posiadać poniższe parametry/funkcjonalności: • pojemność suszarki próżniowej pomiędzy 20 - 30 L • zapewniająca precyzyjne warunki termiczne w pozbawionej zanieczyszczeń pyłowych atmosferze z obniżonym ciśnieniem. • zakres temperatury pracy suszarki: od 20 °C do 200ºC, zmiany temperatury (do 100 °C): +/- 0.2 °C. • ilość półek: minimalnie: 1, maksymalnie: 3. • możliwość programowania programów • funkcja czasomierza (timer): możliwość ustawienia do 999h. • kontroler próżni wbudowany lub zewnętrzny, w pełni kompatybilny z suszarką próżniową. • w zestawie z pompa próżniowa (zakres ciśnień 5mbar-1000mbar), membranowa, chemoodporna, kompatybilna z suszarką próżniową z wbudowanym kontrolerem próżni lub z zewnętrznym kontrolerem próżni.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486