## suszaraka próżniowa
Zał. 1.1 do ZO 107/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Spektrofotometr UV/Vis musi posiadać poniższe parametry/funkcjonalności: • Zakres pomiaru absorbancji w zakresie od maksymalnie 220nm do 1000nm. • Zakres pomiaru gęstości optycznej: od 0 do co najmniej 4 OD • Rozcielczość pomiaru gęstości optycznej: do 0,001 OD • Dokładność: do 1% przy 2 OD • Precyzja: do 0,5% przy 1 OD, do 0,8% przy 2 OD • Mierzy absorbancję w płytkach wielodołkowych w formacie od 6 do 384 dołków. • Mierzy absorbancję w kuwertach spektrofotometrycznych. • Mierzy absorbancję w objętości 2µL. • Umożliwia pomiar widma w pełnym zakresie spektralnym w czasie poniżej 1 sekundy na dołek. • Posiada lampę ksenonową. • Posiada wbudowany inkubator w zakresie od maksymalnie 4°C powyżej temperatury otoczenia do +45°C. • Posiada wytrząsarkę z trybami: orbitalnym, podwójnym orbitalnym i liniowym. • Posiada oprogramowanie sterujące i obliczeniowe do komputera PC. • Posiada filtry do walidacji powtarzalności i dokładności pomiarów. • Z dostawą, instalacją i szkoleniem.
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
Szlak 77/222, 31-153 Kraków
NIP: 9452226486