## Pakiet nr 1
Zał. 1.1 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Końcówki z filtrem 10ul, Short Tips, długość 32 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation at 2µl and 10 µl, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
2 | Końcówki z filtrem 10ul, Long Tips, długość 39 mm Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation at 2µl and 10 µl, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
3 | Końcówki z filtrem 20ul, długość 52 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
4 | Końcówki z filtrem 100ul, długość 59 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
5 | Końcówki z filtrem 200ul, Extra Long Tips, długość 59 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
6 | Końcówki z filtrem 300ul, długość 59 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
7 | Końcówki z filtrem 1000ul, długość 88 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation at 100µl, 200 µl and 500µl, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
8 | Końcówki z filtrem 1250ul, długość 101 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
9 | Końcówki do pipet 10ul, Short Tips, długość 32 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation at Marks 2µl and 10 µl, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
10 | Końcówki do pipet 10ul, Long Tips, długość 39 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation at Marks 2µl and 10 µl, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
11 | Końcówki do pipet 200ul, długość 52 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation Marks at 10µl and 50 µl, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt. |  |  | 5 opak
12 | Końcówki 1000ul do pipet, długość 88 mm, Low retention, Uniwersalne, Sterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation Marks at 100µl, 200 µl and 500µ, Pre-Sterilized, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10x96szt./960szt.. |  |  | 5 opak
13 | Końcówki do pipet 10ul, Short Tips, długość 32 mm, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation Marks at 2µl and 10 µl, Professional Line Tips, z PP, w workach, 1x1000szt./1000szt. |  |  | 5 opak
14 | Końcówki do pipet 10ul, Long Tips, długość 39 mm, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation Marks at 2µl and 10 µl, Professional Line Tips, z PP, w workach, 1x1000szt./1000szt. |  |  | 5 opak
15 | Końcówki do pipet 200ul, długość 52 mm, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation Marks at 10µl and 50 µl, Professional Line Tips, z PP, w workach, 1x1000szt./1000szt. |  |  | 5 opak
16 | Końcówki do pipet 1000ul, długość 88 mm, Low retention, Uniwersalne, Niesterylne, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, With Graduation Marks at 100µl, 200 µl and 500µ, Professional Line Tips, z PP, w workach, 1x1000szt./1000szt. |  |  | 5 opak
17 | Końcówki do pipet 1000 uL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
18 | Końcówki do pipet 2,5mL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
19 | Końcówki do pipet 5 mL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
20 | Końcówki do pipet 10 mL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
21 | Końcówki do pipet 300uL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
22 | Końcówki do pipet 200uL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
23 | Końcówki do pipet 20uL, typu Eppendorf, niestrylne, nadające się do sterylizacji, 1000 szt |  |  | 1000 sztuk
[6 empty] | suma netto: |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet nr 2
Zał. 1.2 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Probówki wirówkowe 0,5 ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 1x1000szt./1000szt. |  |  | 5 opak
2 | Probówki wirówkowe Eppendorf Safe-Lock® Tubes, czystość: PCR clean, bezbarwny, 500 szt/op |  |  | 5 opak
3 | Sterylne probówki wirówkowe 0,5ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 15x50szt./750szt. |  |  | 5 opak
4 | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, do 20 000xg, -20°C do 121°C, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | 5 opak
5 | Probówki wirówkowe 1,5ml typu Eppendorf, LOW RETENTION, Dnase/Rnase/ Protease & Pyrogen Free, bezbarwne, z podwójnym zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 20000g, -80°C do 121°C, USP VI, Grade, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | 5 opak
6 | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | 5 opak
7 | Sterylne probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 8x50szt./400szt. |  |  | 5 opak
8 | Probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf, LOW RETENTION, Dnase/Rnase/ Protease & Pyrogen Free, bezbarwne, z podwójnym zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 20000g, -80°C do 121°C, USP VI, Grade, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | 5 opak
9 | Probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | 5 opak
10 | Probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf, PCR clean, bezbarwny, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, worek 1000 szt/op |  |  | 5 opak
11 | Probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf, czystość: PCR clean, bursztynowy (ochrona przed światłem), z zamknięciem Safe Lock, worek 1000 szt/op |  |  | 5 opak
12 | Sterylne probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 8x50szt./400szt. |  |  | 5 opak
13 | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml typu Eppendorf, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, z zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 2x100szt./200szt. |  |  | 5 opak
14 | Probówki wirówkowe typ Falcon 15ml, Sterylne, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, wirowanie do 12 000 xg, pakowane w worki, 10x50szt./ 500szt. |  |  | 5 opak
15 | Probówki wirówkowe typ Falcon 15ml, Sterylne, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, wirowanie do 12 000 xg, pakowane w worki, 10x50szt./ 500szt. |  |  | 5 opak
16 | Probówki wirówkowe typ Falcon 15ml, Sterylne, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, do 12 000xg, pakowane w statywy, 10x50szt./ 500szt |  |  | 5 opak
17 | Probówki wirówkowe typ Falcon 50ml, Sterylne, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, pakowane w worki, 20x25szt./ 500szt. |  |  | 5 opak
18 | Probówki wirówkowe typ Falcon 50ml, Sterylne, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, pakowane w worki, 20x25szt./ 500szt. |  |  | 5 opak
19 | Probówki wirówkowe typ Falcon 50ml, Sterylne, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, pakowane w statywy, 20x25szt./ 500szt. |  |  | 5 opak
20 | Probówki wirówkowe typ Falcon 50ml, Sterylne, Self Standing, Dnase/Rnase free & Pyrogen Free, od -80°C do +120°C, do 5 000xg, pakowane w worki, 20x25szt./500szt. |  |  | 5 opak
21 | Sterylne krioprobówki wirówkowe 2.0ml, wolnostojące, gwint zewnętrzny, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, zakres temperatur od -196°C do 121°C, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 10x50szt/500szt |  |  | 5 opak
22 | Sterylne krioprobówki wirówkowe 1.8ml, wolnostojące, gwint wewnętrzny, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, zakres temperatur od -196°C do 121°C, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 10x50szt/500szt |  |  | 5 opak
23 | Krioprobówki poj. 2,0ml, BEZBARWNA zakrętka, Self Standing, gwint zewnętrzny, z uszczelką, Sterylne, Dnase/Rnase Free, od -86°C do +121°C, 10x50szt./500szt. |  |  | 5 opak
24 | Probówki do PCR o pojemności 0,2ml Thin Wall, Flat cap, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, 1x1000szt./1000szt. |  |  | 5 opak
25 | Probówki do PCR i RT-qPCR, pojedyncze z wieczkami o pojemności 0,2ml, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, wysoki profi, szczelne zamkniecie, 2x500szt./1000szt. |  |  | 5 opak
26 | Probówki do PCR i RT-qPCR w paskach, bez wieczek, 8-stanowiskowe typu STRIP, o pojemności 0,2ml, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, wysoki profil, 125x8szt./1000szt. |  |  | 5 opak
27 | Probówki do PCR i RT-qPCR w paskach, bez wieczek, 8-stanowiskowe typu STRIP, o pojemności 0,1ml, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, niski profil, 125x8szt./1000szt. |  |  | 5 opak
28 | Probówki do PCR i RT-qPCR w paskach, bez wieczek, 8-stanowiskowe typu STRIP, o pojemności 0,1ml, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, białe, niski profil, 125x8szt./1000szt. |  |  | 5 opak
29 | Probówki wirówkowe 5 mL niesterylne, Eppendorf, safe lock |  |  | 1000 szt.
30 | Probówki wirówkowe niesterylne 15 mL |  |  | 1000 szt.
31 | Probówki wirówkowe niesterylne 2 mL, typu Eppendorf, safe lock |  |  | 1000 szt.
32 | Probówki wirówkowe 0.5 mL niesterylne typu Eppendorf, safe lock |  |  | 1000 szt.
33 | Fiolki do HPLC polypropylene (PP) jasne z korkami z podwójną septą (dwustronną PTFE/silikon), nadające się do sterylizacji |  |  | 1000 szt.
34 | Fiolki do HPLC polypropylene (PP) jamber z korkami z podwójną septą (dwustronną PTFE/silikon), nadające się do sterylizacji |  |  | 1000 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet nr 3
Zał. 1.3 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Paski do PCR i RT-qPCR, 8-stanowiskowe typu STRIP, płaskie wieczko, do probówek 0.1ml/0.2ml lub płytek, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, 125x8szt./1000szt. |  |  | 2 opak
2 | Płytki do PCR i RT-qPCR, 96-dołkowe 0.2ml, bez kołnierza, bezbarwne, ścięty narożnik H1, Dnase/Rnase&Pyrogen Free, do Applied Biosystems®, Eppendorf®, Techne®, Analytik Jena/Biometra, Biorad®MJ Researsh®, Thermo Hybaid, Ericom, Stratagene, 4x25szt/100szt. |  |  | 2 opak
3 | Płytki do PCR i RT-qPCR 96-dołkowe 0.2ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A12, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, do Applied Biosystems®, Eppendorf®, Techne®, Analytik Jena/ Biometra, Biorad®MJ Researsh®, Thermo Hybaid, Ericom, 4x25szt./100szt. |  |  | 2 opak
4 | Płytki do PCR i RT-qPCR, 96-dołkowe 0.2ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A12, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, do Applied Biosystems®, 4x25szt./100szt. |  |  | 2 opak
5 | Płytki do PCR i RT-qPCR 96-dołkowe 0.1ml, bez kołnierza, bezbarwne, ścięty narożnik H12, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, do Applied Biosystems, Tochne®, Analytik Jena/ Biometra, Biorad®MJ Researsh, Thermo Hybaid, MWG®, TaKaRa®, Ericom, 4x25szt./100szt. |  |  | 2 opak
6 | Płytki do PCR i RT-qPCR 96-dołkowe 0.1ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A1, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, do Applied Biosystems® i Agilent, 4x25szt./100szt. |  |  | 2 opak
7 | Płytki do PCR i RT-qPCR, 96-dołkowe 0.1ml, białe, ścięty narożnik H12, SEMI SKIRT, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, do Roche Lightcycler 480, Lightcycler 480 II i Lightcycler 96, 5x10szt./50szt. |  |  | 2 opak
8 | Płytki do PCR i RT-qPCR 96-dołkowe 0.1ml, z pełnym kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik H1, Dnase/Rnase&Pyrogen Free, do Eppendorf®, Techne®, Analytik Jena/ Biometra, Biorad®MJ Researsh®, Thermo Hybaid, Agilent, Qiagen®, MWG®, PeqLab®, 4x25szt./100szt. |  |  | 2 opak
9 | Folia/Sealing film do płytek PCR 100x1szt./100szt. |  |  | 2 opak
10 | Folia/Sealing film do płytek qPCR optical 100x1szt./100szt. |  |  | 2 opak
11 | Butelki z filtrem 50ml/25cm2 , TC treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, rekomendowany zakres medium hodowlanego: 5-7,5ml, 20x10szt. / 200szt. |  |  | 2 opak
12 | Butelki z filtrem 250ml/75cm2, TC treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, rekomendowany zakres medium hodowlanego: 15-22,5ml, 20x5szt. /100szt. |  |  | 2 opak
13 | Butelki z filtrem 750ml/175cm2, TC treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, rekomendowany zakres medium hodowlanego: 35-52,5ml, 8x5szt. / 40szt. |  |  | 2 opak
14 | Butelki z zakrętką z filtrem 50ml/25cm2 do hodowli w zawiesinie, nie traktowane, Non Treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, rekomendowany zakres medium hodowlanego: 5-7,5ml, 20x10szt./200szt. |  |  | 2 opak
15 | Butelki z zakrętką z filtrem 50ml/25cm2 do hodowli w zawiesinie, nie traktowane, Non Treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, rekomendowany zakres medium hodowlanego: 15-22,5ml, 20x10szt./200szt. |  |  | 2 opak
16 | Butelki z zakrętką z filtrem 750ml/175cm2 do hodowli w zawiesinie, nie traktowane, Non Treated, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, rekomendowany zakres medium hodowlanego: 35-52,5ml, 8x5szt./40szt. |  |  | 2 opak
17 | Płytki do hodowli komórkowej adherentnej, 6-dołkowe, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 9.5 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
18 | Płytki do hodowli komórkowej adherentnej, 12-dołkowe, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 3.6 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
19 | Płytki do hodowli komórkowej adherentnej, 24-dołkowe, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 1.9 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
20 | Płytki do hodowli komórkowej adherentnej, 48-dołkowe, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 0.88 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
21 | Płytki do hodowli komórkowej adherentnej, 96-dołkowe, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 0.32 cm2, 100x1szt./100szt. |  |  | 2 opak
22 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 6-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, Non Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 9.5 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
23 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 12-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, Non Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 3.6 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
24 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 24-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, Non Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 1.9 cm2 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
25 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 48-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, Non Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 0.88 cm2, 50x1szt./50szt. |  |  | 2 opak
26 | Płytki do hodowli komórkowej w zawiesinie, 96-dołkowe, z pokrywką, nie traktowane, Non Treated, Typ F, indywidualnie pakowane, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, powierzchnia wzrostu 0.32 cm2, 100x1szt./100szt. |  |  | 2 opak
27 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm, bez wentylacji, wysokość 14.2mm, 24x25szt./ 600szt. |  |  | 2 opak
28 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm, z wentylacją, wysokość 14.2mm, 24x25szt./ 600szt. |  |  | 2 opak
29 | Sterylne szalki Petriego Ø60mm, bez wentylacji, 67x15szt./ 1005szt. |  |  | 2 opak
30 | Sterylne szalki Petriego Ø60mm, z wentylacją, 67x15szt./ 1005szt. |  |  | 2 opak
31 | Sterylne ezy z oczkiem 1μl, z PS, NIEBIESKIE, Evan's Blue Dye Method Certificat, 40x25szt/1000szt |  |  | 2 opak
32 | Sterylne ezy z oczkiem 10μl, z PS, POMARAŃCZOWE, Evan's Blue Dye Method Certificat, 40x25szt/1000szt |  |  | 2 opak
33 | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, indywidualnie pakowane, 500x1szt/500szt |  |  | 2 opak
34 | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, pakowane po 10szt, 50x10szt/500szt |  |  | 2 opak
35 | Filtry komórkowe, nylonowe, fioletowe, Sterylne, indywidualnie pakowane, 40μm, 100x1szt. /100szt. |  |  | 2 opak
36 | Filtry komórkowe, nylonowe, pomarańczowe, Sterylne, indywidualnie pakowane, 70μm, 100x1szt / 100szt |  |  | 2 opak
37 | Filtry komórkowe, nylonowe, zielone, Sterylne, indywidualnie pakowane, 100μm, 100x1szt. / 100szt. |  |  | 2 opak
38 | Szalki do hodowli komórkowej adherentnej, Ø35mm, z pokrywką, traktowane plazmą, pakowane po 20szt., Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 25x20szt./500szt. |  |  | 2 opak
39 | Szalki do hodowli komórkowej adherentnej, Ø60mm, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, pakowane po 20szt., Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 25x20szt./500szt. |  |  | 2 opak
40 | Szalki do hodowli komórkowej adherentnej, Ø100mm, z pokrywką, traktowane plazmą, TC Treated, pakowane po 5szt., Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, 60x5szt./300szt. |  |  | 2 opak
41 | Płytki 384-dołkowe CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, LID, TC, STERILE, 8 PCS./BAG (Item No.: 781091) |  |  | 20 opak
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet nr 4
Zał. 1.4 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Pipety serologiczne 1ml, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, skalowane, indywidulanie pakowane, długość 280mm, 6x100szt./600szt. |  |  | 2 opak
2 | Pipety serologiczne 2ml, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, skalowane, indywidulanie pakowane, długość 280 mm, 6x100szt./600szt. |  |  | 2 opak
3 | Pipety serologiczne 3 ml, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, skalowane, indywidulanie pakowane, długość 280 mm, 6x100szt./600szt. |  |  | 3 opak
4 | Pipety serologiczne 5ml, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, skalowane, indywidulanie pakowane, długość 343 mm, 4x50szt./200szt. |  |  | 2 opak
5 | Pipety serologiczne 10ml, Sterylne wg SAL 10-6, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, skalowane, indywidulanie pakowane, długość 343 mm, 4x50szt./200szt. |  |  | 2 opak
6 | Pipety aspiracyjne 2 ml, sterylne, indywidualnie pakowane, DNase/RNase free, Non-Pyrogenic, bez podziałki, BEZ FILTRA |  |  | 50 opak
7 | Pipety serologiczne 5ml, indywidualnie pakowane, DNase/RNase free, Non-Pyrogenic, 4x50szt / 200szt, sterylne Z FILTREM |  |  | 50 opak
8 | Pipety serologiczne 10ml, indywidualnie pakowane, DNase/RNase free, Non-Pyrogenic, 4x50szt / 200szt, sterylne Z FILTREM |  |  | 50 opak
9 | Pipety serologiczne 25ml, indywidualnie pakowane, DNase/RNase free, Non-Pyrogenic, 4x50szt / 200szt, sterylne Z FILTREM |  |  | 50 opak
10 | Pipety serologiczne 50ml, indywidualnie pakowane, DNase/RNase free, Non-Pyrogenic, 5x25szt./125szt. sterylne Z FILTREM |  |  | 30 opak
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet nr 5
Zał. 1.5 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kartonowe kriopudełko 2" Plasti CoatTM na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 1szt |  |  | 1 szt.
2 | Kartonowe kriopudełko 2" Plasti Coat TM na krioprobówki i probówki Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 1szt |  |  | 1 szt.
3 | Kartonowe CRYO pudełko 81-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196°C do 121°C, 5szt |  |  | 5 szt.
4 | Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196°C do 121°C, 5szt |  |  | 5 szt.
5 | CRYO pudełko z PP na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, -90°C to 121°C, 1szt |  |  | 1 szt.
6 | CRYO pudełko z PP, na krioprobówki i probówki Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml, -90°C do 121°C, 1 szt |  |  | 2 szt.
7 | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 20x1szt/20szt |  |  | 20 szt.
8 | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 20x1szt/20szt |  |  | 20 szt.
9 | Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 15ml 36x15ml, -196°C to 121°C, 1szt |  |  | 1 szt.
10 | Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 50ml 16x50ml, -196°C to 121°C, 1szt |  |  | 1 szt.
11 | Kriopróbówki 2,0mL; kriopróbówki z PP z gwintem zewnętrzym, nakrętką i uszczelką; samostojące; wolne od RNaz i DNaz |  |  | 20 opak
12 | Kriopróbówki 0,5mL; kriopróbówki z PP z gwintem zewnętrzym, nakrętką i uszczelką; samostojące; wolne od RNaz i DNaz |  |  | 20 opak
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 6
Zał. 1.6 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Filtry strzykawkowe Milex PTFE, sterylne, 0,20 um, 13 mm : REF: SLLG013SL : 1 pudełko to 100 sztuk |  |  | 4 opak.
2 | Millipore steritop Vacuum Bottle Top Filter S2GPT01RE ; pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, pack of 12 ea |  |  | 4 opak.
3 | Hydrofilowe filtry 0.22um, średnica 25mm, sterylne- pojedynczo pakowane , pakowanie po 100 lub 50 sztuk |  |  | 4 opak.
4 | Hydrofobowe filtry 0.22um, średnica 25mm, sterylne- pojedynczo pakowane , pakowanie po 100 lub 50 sztuk |  |  | 4 opak.
5 | Hydrofilowe filtry 0.22um, średnica 25mm, sterylne- pojedynczo pakowane , pakowanie po 100 lub 50 sztuk |  |  | 4 opak.
6 | Filtr końcowy do stacji uzdatniania wody Direct-Q® 3 UV usuwający pirogeny; nukleazy i bakterie Biopak® Polisher |  |  | 4 sztuki
7 | Wkład wstępny 5 µm – dedykowany do systemu Milli-Q Direct-Q® 3 |  |  | 4 sztuki
8 | Pakiet oczyszczający SmartPak – dedykowany do systemu Milli-Q Direct-Q® 3 |  |  | 4 sztuki
9 | Filtr końcowy Millipak® 0,22 µm – dedykowany do systemu Milli-Q Direct-Q® 3 Wymaganie: Produkt musi być dedykowany i w pełni kompatybilny z systemem Milli-Q Direct-Q® 3 |  |  | 4 sztuki
10 | Millipak® Filter 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. |  |  | 2 szt.
11 | filtry membranowe nylonowe do sączenia faz, średnica 47 mm (okrągłe), średnica porów 0,22 µm |  |  | 2 szt.
12 | 47mm Nylon Membrane 0.22um. 100pcs/pk.(1), membrany filtracyjne nylonowe o średnicy 47mm i porowatości 0.22um, 100 szt. w opakowaniu |  |  | 3 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 7
Zał. 1.7 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Strzykawki dwuczęściowe (bez gumowej uszczelki) z zielonnym tłokiem z rozszerzoną skalą o pojemności 1mL |  |  | 100 sztuk
2 | Strzykawki dwuczęściowe (bez gumowej uszczelki) z zielonnym tłokiem z rozszerzoną skalą o pojemności 2mL |  |  | 100 sztuk
3 | Strzykawki dwuczęściowe (bez gumowej uszczelki) z zielonnym tłokiem z rozszerzoną skalą o pojemności 5mL |  |  | 500 sztuk
4 | Strzykawki dwuczęściowe (bez gumowej uszczelki) z zielonnym tłokiem z rozszerzoną skalą o pojemności 10mL |  |  | 100 sztuk
5 | Strzykawki dwuczęściowe (bez gumowej uszczelki) z zielonnym tłokiem z rozszerzoną skalą o pojemności 20mL |  |  | 100 sztuk
6 | Strzykawki trzyczęściowe (BD) (z uszczelką) o pojemności 1 mL z końcówką wkręcaną typu Luer-Lock, bez igły |  |  | 100 sztuk
7 | Strzykawki trzyczęściowe (BD) (z uszczelką) o pojemności 3 mL z końcówką wkręcaną typu Luer-Lock, bez igły |  |  | 200 sztuk
8 | Strzykawki trzyczęściowe (BD) (z uszczelką) o pojemności 5 mL z końcówką wkręcaną typu Luer-Lock, bez igły |  |  | 125 sztuk
9 | Strzykawki trzyczęściowe (BD) (z uszczelką) o pojemności 10 mL z końcówką wkręcaną typu Luer-Lock, bez igły |  |  | 200 sztuk
10 | Strzykawki trzyczęściowe (BD) (z uszczelką) o pojemności 20 mL z końcówką wkręcaną typu Luer-Lock, bez igły; 120 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 120 sztuk
11 | Igła iniekcyjna BD Microlance 21G (0,8x40mm); 100 sztuk |  |  | 500 sztuk
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 8
Zał. 1.8 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | sterylne moczówki PP, ok. 100 mL |  |  | 500 sztuk
2 | sterylne pojemniki PP ok. 40-50 mL |  |  | 500 sztuk
3 | maseczki jednorazowe FFP3 bez zaworu |  |  | 500 sztuk
4 | fartuchy jednorazowe ochronne rozm. S-XXL |  |  | 100 szt.
5 | zarękawki z mankietem ze (ściągaczem) |  |  | 50 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 9
Zał. 1.9 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | torebki do sterylizacji 57 x 100 mm lub zbliżone |  |  | 4 opakowania
2 | torebki do sterylizacji 90 x 135 mm lub zbliżone |  |  | 4 opakowania
3 | torebki do sterylizacji 90 x 260 mm lub zbliżone |  |  | 4 opakowania
4 | torebki do sterylizacji 190 x 330 mm lub zbliżone |  |  | 4 opakowania
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 10
Zał. 1.10 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Statyw plastikowy na probówki Falcon 15ml, Nest Scientific Biotechnology |  |  | 5 szt.
2 | Statyw plastikowy na probówki Falcon 50ml, Nest Scientific Biotechnology |  |  | 5 szt.
3 | Statyw plastikowy typu FLIPPER na próbówki 2 mL |  |  | 5 szt.
4 | Statyw plastikowy typu FLIPPER na próbówki 5 mL |  |  | 5 szt.
5 | Statyw plastikowy typu FLIPPER na próbówki 0,5 mL |  |  | 5 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 11
Zał. 1.11 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kuwety UV półmikro jednorazowe; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
2 | Kuwety UV mikro (z=8,5mm) jednorazowe; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
3 | Kuwety UV mikro (z=8,5mm) jednorazowe; pakowane indywidualnie; wolne od DNaz i Rnaz; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
4 | Kuwety UV mikro (z=15mm) jednorazowe; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
5 | Kuwety UV mikro (z=15mm) jednorazowe pakowane indywidualnie; wolne od DNaz i Rnaz; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
6 | Pokrywki do kuwet z kwadratowym otworem 10 x 10 mm; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
7 | Korki do kuwet okrągłe żółte; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
8 | Korki do kuwet okrągłe zielone; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
9 | Korki do kuwet okrągłe niebieskie; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
10 | Korki do kuwet okrągłe pomarańczowe; 100 sztuk / 1 opakowanie |  |  | 100 sztuk
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 12
Zał. 1.12 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | epTIPS Reloads czystość PCR clean, 20-300uL, 1 tacka z 96 końcówkami |  |  | 5 opak.
2 | epTIPS Racks czystość Biopur, 0,1-20uL, 1 statyw z 96 końcówkami |  |  | 5 opak.
3 | epTIPS Racks czystość Biopur, 2-200uL, 1 statyw z 96 końcówkami; |  |  | 5 opak.
4 | epTIPS Racks czystość Biopur,50-1000uL, 1 statyw z 96 końcówkami; |  |  | 5 opak.
5 | Nunc™ F96 MicroWell™ Black Polystyrene Plate; sterile, non-treated, flat bottom (f-well), z pokrywką |  |  | 5 opak.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 13
Zał. 1.13 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | SpectraPor® Float-A-Lyzer® Dialysis Device; v=1mL; MWCO 8-10kDa |  |  | 5 szt.
2 | SpectraPor® Float-A-Lyzer® Dialysis Device; v=5mL; MWCO 8-10kDa |  |  | 5 szt.
3 | SpectraPor® Float-A-Lyzer® Dialysis Device; v=10mL; MWCO 8-10kDa |  |  | 5 szt.
4 | SpectraPor® Float-A-Lyzer® Dialysis Device; v=1mL; MWCO 100kDa |  |  | 5 szt.
5 | SpectraPor® Float-A-Lyzer® Dialysis Device; v=5mL; MWCO 100kDa |  |  | 5 szt.
6 | SpectraPor® Float-A-Lyzer® Dialysis Device; v=10mL; MWCO 100kDa |  |  | 5 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 14
Zał. 1.14 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | NUNC237105-PLATE 96MW F96 BLACK ST LID |  |  | 3 opak
2 | VIAL 1.5ML 32X11.6MM AMBER LABEL |  |  | 3 opak
3 | 1.5ML THREAD VIAL ND9 32X11.6MM PP GRADS |  |  | 3 opak
4 | PEN FINE TIP BLACK LAB MARKER |  |  | 3 opak
5 | WHAT6773-1304-PURADISC 13/0.45 H-PTFE |  |  | 3 opak
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 15
Zał. 1.15 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | ARION® Guard System holder for 5 mm cartridges , uchwyt stalowy, uniwersalny, bezpośrednio wkręcany do kolumny, pozwalający na dowolną kierunkową orientację kartridża przedkolumny |  |  | 3 szt.
2 | ARION® 5 mm cartidges for Guard System, RP 3.0 µm, ID 4.0 mm, opakowanie kartridży o wymiarach złoża 5.0 x 4.0mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do uchwytu z poz. 24, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 3um, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 10, do pracy w całkowicie wodnych warunkach, wytrzymałe do ciśnienia 900 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |  |  | 3 szt.
3 | Shim-pack Velox UHPLC Precolumn Filter , filtr przedkolumnowy UHPLC, stalowy, bezpośrednio wkręcany do kolumny, z frytą 0.2um, pracujący do ciśnienia 15000 psi/ 1000 bar |  |  | 3 szt.
4 | 2mL 9-425 Wide Opening PP Screw Vial with Graduations Transparent , fiolki 2mL wykonane z polipropylenu o gwincie 9-425, z podziałką, 100 sztuk w opak. |  |  | 3 szt.
5 | Blue, 9-425 OpenTop Ribbed Screw Cap with Red PTFE/White Silicone 1mm thick, nakrętki żebrowane koloru niebieskiego o gwincie 9-425 z otworem i septą PTFE/silikon o grubości 1mm, 100 szt. w opak. |  |  | 3 szt.
6 | ACQUITY PRM CSH C18 1.7µ 2.1x5mm FIT 3/Cart, opakowanie kartridży o wymiarach 5.0 x 2.1 mm (dł. x średnica wewnętrzna) pasujące do kolumny typu FIT, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 1.7um o selektywności C18 z ładunkiem dodatnim na powierzchni złoża, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 11, wytrzymałe do ciśnienia 1240 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |  |  | 3 szt.
7 | PEEK, TSKgel BioAssist G2SWXL, 125 A Silica, 5 µm, 7.8 x 300 mm column (1) ,kolumna inertna, PEEKowa, dedykowana do rozdzielania biomolekuł w zakresie masy 5 x 103 do 1.5 x 105 Da, pracująca zgodnie z mechanizmem wykluczenia ze względu na rozmiar cząsteczek, wypełniona złożem krzemionkowym o wielkości 5um, o porowatości 125A, wymiary kolumny 300 x 7.8mm |  |  | 3 szt.
8 | HPLC Guard Column TSKgel BioAssist SWXL, 7 µm, 6 x 40mm, przedkolumna bioinertna, dedykowana do kolumny z poz. 32, wypełniona złożem krzemionkowym, wymiary przedkolumny 40 x 6mm, 1 sztuka |  |  | 3 szt.
9 | HPLC Precolumn Filter, Sepax, Precolumn filter with 0.5 µm PEEK frit(1), filtr przedkolumnowy PEEKowy z siateczką o porowatości 0.5um, wkręcany do kolumny za pomocą PEEK-owego łącznika SPX-102002-COUPLER , wraz z zestawem 5 wymiennych PEEK-owych fryt SPX-102001-P356 |  |  | 3 szt.
10 | Medium exhaust filter (6month) for 1/4''-28 port 2/pack(1), filtr do kanistra na zużytą fazę ruchomą , o trwałości 6 miesięcy, 2 szt. w opakowaniu |  |  | 3 szt.
11 | Shut-off valve for Safety Caps with 1/4''-28 port 10/pack(1), zawór powietrza pasujący do nakrętek Vision Safety Caps na butle do faz ruchomych, 10 szt. w opakowaniu |  |  | 3 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.

## Pakiet 16
Zał. 1.16 do ZO_12_2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Saulenverbinder, Edelstahl 5- x 1/16" x 0.12 mm ID Column coupler, nr kat. DRM-70.05.012 łącznik do kolumn UHPLC, stalowy, gwint 1/16 cala, średnica wewn. 0.12 mm |  |  | 3 szt.
2 | UHPLC Kit Inertsil ODS-4, 100A, 2 µm, 3 x 10mm, Holder and 2 Cartridges, kolumna ochronna UHPLC do kolumny z poz. 7, stalowa, o wymiarach 10 x 3 mm, wypełniona złożem 2 um o tej samej selektywności, zawierająca 2 kartridże i uchwyt |  |  | 3 szt.
3 | XTerra MS C8 VanGuard Cart 3.5µ 3.9 x 5, opakowanie kartridży typu VanGuard do kolumny z pozycji 11, wymiar kartridża 5 x 3.9mm, wypełnienie kartridża me tą samą selektywność co złoże kolumny w poz. 11, 3 sztuki w opakowaniu |  |  | 3 szt.
4 | VanGuard Cartridge Holder, 1,uchwyt VanGuard do kartridży z poz. 12, bezpośrednio wkręcany do kolumny z poz. 11 |  |  | 3 szt.
5 | ARION® Guard System holder for 5 mm cartridges, uchwyt stalowy, uniwersalny, bezpośrednio wkręcany do kolumny, pozwalający na dowolną kierunkową orientację kartridża przedkolumny |  |  | 3 szt.
6 | ARION 5 mm cartridges for Guard System, RP 1.7 µm, ID 2.1 mm 3 pcs(1), opakowanie kartridży o wymiarach złoża 5.0 x 2.1mm (dł. X średnica wewn.) pasujące do uchwytu z poz. 15, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 1.7um, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 10, wytrzymałe do ciśnienia 900 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |  |  | 3 szt.
7 | ARION 5 mm cartridges for Guard System, RP 3.0 µm, ID 2.1 mm 3 pcs(1), opakowanie kartridży o wymiarach złoża 5.0 x 2.1mm (dł. X średnica wewn.) pasujące do uchwytu z poz. 15, do ochrony kolumn pracujących w trybie faz odwróconych (RP), kartridże wypełnione złożem 3.0 um, wytrzymałym w zakresie pH 1 do 10, wytrzymałym całkowicie wodne warunki pracy, wytrzymałe do ciśnienia 900 bar, po 3 sztuki w opakowaniu |  |  | 3 szt.
8 | Prefiltr UHPLC , bezpośrednio wkręcany do kolumny, stalowy, z siateczką o porowatości 0.2um , wytrzymały ciśnieniowo do 103 Mpa |  |  | 3 szt.
[5 empty] | suma netto: |  |  | suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe (numer katalogowy) zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.