## Część 1
Zał. 1.1 do ZO 21/2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Zestaw do ilościowego oznaczania endotoksyn bakteryjnych (LPS) metodą LAL (Limulus Amebocyte Lysate), w formacie testu chromogennego końcowego (endpoint). Parametry analityczne • Zakres oznaczania: co najmniej 0,01 – 1,0 EU/mL (możliwość pracy w dwóch zakresach czułości). • Czułość analityczna: ≤ 0,01 EU/mL • Odczyt: pomiar absorbancji przy długości fali 405nm • Liniowość krzywej wzorcowej: współczynnik korelacji r ≥ 0,98. Skład zestawu (minimum) • Liofilizowany lizat amebocytów (LAL) przygotowany z komórek Limulus polyphemus. • Wzorzec endotoksyny (E. coli) o znanej aktywności (EU/mL), skalibrowany z RSE. • Syntetyczny substrat chromogenny liofilizowany. • Woda wolna od endotoksyn (certyfikowana, o stężeniu endotoksyn < 0,005 EU/mL). Wymagania funkcjonalne • Brak interferencji ze strony β-glukanów (brak reakcji krzyżowej) lub brak konieczności stosowania ich blokera. • Możliwość walidacji odzysku endotoksyny w próbkach złożonych (białka, kwasy nukleinowe). • Kompatybilność ze standardowymi czytnikami mikropłytek wyposażonymi w filtr ~405 nm. Wielkość zestawu • Minimum 60 oznaczeń (reakcji) w formacie mikropłytkowym. |  |  | 2
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do dostawy:
Biotechna SA
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
NIP: 9452226486